## 수용가불만신고서
삼화콘덴서공업㈜ 귀중
1. 구분
전압분류 |  | 고압 |  |  |  | 저압 |  | 작성일자 | [8 empty] | 년 | 월 |  |  | 일 | 작성자 | [7 empty] | 인
2. 콘덴서 사양
제품정격 |  |  |  |  | / |  |  |  |  | V | (1, 3) |  |  | P |  |  |  |  | (㎌, Kvar)
제조번호 | [9 empty] | 년 |  |  | 월제조 |  |  | 수 량 | [9 empty] | EA
3. 사용현황
회사,상호명 | [15 empty] | 담당자
연락처 | [5 empty] | FAX | [9 empty] | e-mail
사용자주소
구입하신곳 | [15 empty] | 구입년월일 | [5 empty] | 년 |  |  |  | 월 |  | 일
설치년월일 |  |  |  | 년 |  |  | 월 |  |  | 일 |  |  |  | 일일평균운전시간 | [12 empty] | 시간
사용전압 |  |  | V | 1일평균전압 | [8 empty] | V | 일일평균스위칭 횟수 | [12 empty] | 회
사용시간 |  |  |  | 년 |  |  | 개월 |  |  |  | 시간 |  |  | 월 평균스위칭 횟수 | [12 empty] | 회
주부하설비 | [15 empty] | 주위사용온도 (PNL 내부) |  |  | ℃
콘덴서고장전역률 | [8 empty] | % | [6 empty] | 현재역률 | [9 empty] | %
직렬리액터사용여부 |  |  |  | 무 |  | 유 | ( | 13 | % | 사양: |  |  | 건식 |  |  | 유입식 |  |  |  | / |  |  | V | ( 1, 3 ) |  |  | P |  | Kvar | )
고조파발생여부 | [5 empty] | 조파( %), |  |  |  |  | 조파( %), |  |  |  |  | 조파( %), |  |  | 조파( %), |  |  |  |  | 조파( %), |  |  |  | □ | 모름
콘덴서설치장소 |  |  | 옥내 |  |  | 옥외 |  |  | 주상 |  |  | 큐비클내 |  |  |  | 모선에 집합 |  |  |  | 부하에직결 | [5 empty] | 기타
수송(운반)중 파손, 유출, 그외의 이상점은? | [10 empty] | 무 |  |  | 유 | (이상현상: )
콘덴서 개폐용 개폐기 혹은 차단기의 사용은? | [10 empty] | 무 |  |  | 유 | 차단기 종류: ) | [15 empty] | )
4. 불량내역
| 용량감소 | 과전류발생 |  |  |  |  | 과전압발생 |  |  |  |  | 전류감소 |  |  |  |  | 누유발생 |  |  | 소음발생 |  |  |  |  | 배부름발생 |  |  |  | 기타
5. 불량현황
고장일시 |  |  |  | 년 |  |  | 월 |  |  | 일 |  |  | 시경
계전기동작 |  | NVS 동작 | [5 empty] | NCS 동작 | [5 empty] | OVR 동작 |  |  |  | OCR 동작 | [5 empty] | 기타 |  |  | 육안확인
고장시부하가동률 | [5 empty] | %
고장시특이사항 (사고시의 사고사항과 설치회로도, 부하의 종류 등을 상세히 기록하여 주십시요)
# 저압콘덴서의 경우 전류값 기록 요망..
6. 요청사항
수용가 불만신고서
고객 A/S 요청서